## 申請様式０１
申請様式０１ 技術情報/製品概要/銘板サンプル・保証書等の雛形/ＯＥＭ等企業情報
０．基本情報
メーカー名
申請No. |  | 製品名 |  |  | メーカーコード | パッケージ型番
１．技術情報 ❶蓄電池部 | [6 empty] | 注意事項 | 関連する提出フォルダ
単電池 |  |  | 認証機関 |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 単電池での認証を取得していない場合は、入力は不要です。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証機関2（任意） |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関が複数ある場合は、 こちらに入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証機関3（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証番号 |  |  |  | 単電池での認証を取得していない場合は、入力は不要です。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証番号2（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証番号3（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証日 |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証日2（任意） |  |  |  | 認証日が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証日3（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証取得企業 |  |  |  |  | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証取得企業2（任意） |  |  |  | 認証取得企業が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 認証取得企業3（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 工場審査日 |  |  |  | 最新の工場審査日を入力してください。「工場審査日」と「製造工場（事業所）」の組合せが複数ある場合は、以降の行に入力してください。 ※有効期限1年以内のものに限ります。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  | 工場審査日2（任意） |  |  |  | 工場審査日が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  | 工場審査日3（任意） |  |  |  | 同上 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  | 単電池型番 |  |  |  | 単電池の確認書又は試験報告書に記載されている型番を入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池型番2（任意） |  |  |  | 単電池型番が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池型番3（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
自社/ＯＥＭ/部品購入 区分
|  |  | 自社/ＯＥＭ/部品購入 区分2（任意） |  |  |  | 自社/ＯＥＭ/部品購入の区分が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 自社/ＯＥＭ/部品購入 区分3（任意） |  |  |  | 同上
安全基準
|  |  | 安全基準2（任意） |  |  |  | 安全基準が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 安全基準3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 製造工場（事業所） |  |  |  |  | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 製造工場（事業所）2（任意） |  |  |  | 製造工場（事業所）が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 製造工場（事業所）3（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池名 |  |  |  |  | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池名2（任意） |  |  |  | 単電池名が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池名3（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池の定格容量[Ah] |  |  |  | 「JIS C 8715－1」で定められた方法により、単電池の定格容量を指定してください。 ※定格容量の単位 はＡｈとしてください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池の定格容量[Ah]2（任意） |  |  |  | 単電池の定格容量が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 単電池の定格容量[Ah]3（任意） |  |  |  | 同上
蓄電池部 |  |  | 認証機関 |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証機関2（任意） |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関が複数ある場合は、 こちらに入力してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証機関3（任意） |  |  |  | 同上 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証番号 |  |  |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証番号2（任意） |  |  |  | 認証番号が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証番号3（任意） |  |  |  | 同上 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証日 |  |  |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証日2（任意） |  |  |  | 認証日が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証日3（任意） |  |  |  | 同上 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証取得企業 |  |  |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 認証取得企業2（任意） |  |  |  | 認証取得企業が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 認証取得企業3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 工場審査日 |  |  |  | 最新の工場審査日を入力してください。「工場審査日」と「製造工場（事業所）」の組合せが複数ある場合は、以降の行に入力してください。 ※有効期限1年以内のものに限ります。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  | 工場審査日2（任意） |  |  |  | 工場審査日が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 工場審査日3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 蓄電池ユニット型番 |  |  |  | 蓄電池部の確認書又は試験報告書に記載されている型番を入力してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 蓄電池ユニット型番2（任意） |  |  |  | 蓄電池ユニット型番が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 蓄電池ユニット型番3（任意） |  |  |  | 同上
自社/ＯＥＭ/部品購入 区分
|  |  | 自社/ＯＥＭ/部品購入 区分2（任意） |  |  |  | 自社/ＯＥＭ/部品購入の区分が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 自社/ＯＥＭ/部品購入 区分3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 安全基準 |  |  |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 安全基準2（任意） |  |  |  | 安全基準が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 安全基準3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 製造工場（事業所） |  |  |  | 製造工場（事業所）が複数ある場合は、以降の行に入力してください。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  | 製造工場（事業所）2（任意） |  |  |  | 製造工場（事業所）が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 製造工場（事業所）3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 蓄電池ユニット名 |  |  |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
サイクル 耐久性情報 |  | 2,000サイクルまで | 認証機関 |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 認証機関2（任意） |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関が複数ある場合は、 こちらに入力してください。 | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 認証機関3（任意） |  |  |  | 同上 | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 確認資料名 |  |  |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 確認資料名2（任意） |  |  |  | 確認資料が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 確認資料名3（任意） |  |  |  | 同上 | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 確認日 |  |  |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 確認日2（任意） |  |  |  | 確認日が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 確認日3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 認証サイクル数[サイクル] |  |  |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 認証サイクル数[サイクル]2（任意） |  |  |  | 認証サイクル数が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 認証サイクル数[サイクル]3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 保持容量[％] |  |  |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 保持容量[％]2（任意） |  |  |  | 保持容量が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 保持容量[％]3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 認証取得企業 |  |  |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 認証取得企業2（任意） |  |  |  | 認証取得企業が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 認証取得企業3（任意） |  |  |  | 同上
|  | 3,650サイクル以上 | 長期サイクル数（3,650 以上）[サイクル] |  |  |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  | 長期サイクル数（3,650 以上）[サイクル]2（任意） |  |  |  | 長期サイクル数が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 長期サイクル数（3,650 以上）[サイクル]3（任意） |  |  |  | 同上
試験方法（実測/算出）
|  |  | 試験方法（実測/算出）2（任意） |  |  |  | 試験方法が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 試験方法（実測/算出）3（任意） |  |  |  | 同上
第三者認証機関による試験/自社試験 区分
|  |  | 第三者認証機関による試験/自社試験 区分2（任意） |  |  |  | 試験区分が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 第三者認証機関による試験/自社試験 区分3（任意） |  |  |  | 同上
１．技術情報 ➋蓄電システム
蓄電システム |  |  | 認証機関 |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 認証番号 |  |  |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 認証日 |  |  |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 認証取得企業 |  |  |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 工場審査日 |  |  |  | 最新の工場審査日を入力してください。「工場審査日」と「製造工場（事業所）」の組合せが複数ある場合は、以降の行に入力してください。 ※有効期限1年以内のものに限ります。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  | 工場審査日2（任意） |  |  |  | 工場審査日が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 工場審査日3（任意） |  |  |  | 同上
自社/ＯＥＭ 区分
|  |  | 安全基準 |  |  |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 製造工場（事業所） |  |  |  | 製造工場（事業所）が複数ある場合は、以降の行に入力してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 製造工場（事業所）2（任意） |  |  |  | 製造工場（事業所）が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 製造工場（事業所）3（任意） |  |  |  | 同上 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 蓄電システム型番 |  |  |  | 確認書又は試験報告書に記載されている型番を入力してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 定格出力（系統側）[kW] |  |  |  | 小数点第二位以下は切り捨てて入力してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 蓄電池ユニット型番（単電池型番） |  |  |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  | 公称電圧（単電池）[V] |  |  |  | 単電池の電圧を指定又は同定するために用いられる適切な電圧値を指定し、 入力してください。
|  |  | 公称電圧（単電池）[V]2（任意） |  |  |  | 公称電圧が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  | 公称電圧（単電池）[V]3（任意） |  |  |  | 同上
|  |  | 単電池数[個] |  |  |  |  | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池数[個]2（任意） |  |  |  | 単電池数が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 単電池数[個]3（任意） |  |  |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  | 電力変換装置タイプ(ハイブリッド/専用） |  |  |  |  | 14_取扱説明書／15_製品仕様書／16_製品の・・・
性能品質基準 |  |  | 蓄電容量①（計算値）[kWh] |  |  |  | 単電池の定格容量、公称電圧、セルの数の積で算出される値を入力してください。 ※小数点第二位以下は切り捨てて入力してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  | 蓄電容量②（カタログ公開値）[kWh] |  |  |  | 自社の製品ホームページ、カタログ等に掲載されている値を入力してください。 ※小数点第二位以下は切り捨てて入力してください。 | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
|  |  | 蓄電容量が20kWh以下である |  |  |  |  | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
初期実効容量 |  |  | 認証機関 |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 03_初期実効容量の・・・結果を証明する資料
|  |  | 初期実効容量[kWh] | 計算値 |  |  | 小数点第二位以下は切り捨てて入力してください。 | 03_初期実効容量の・・・結果を証明する資料
|  |  |  | 計測値 |  |  | 同上
|  |  | 本事業で適用する初期実効容量[kWh] |  |  |  | 上記に記載の計算値と計測値のうち、いずれか低い方が入力されているかご確認ください。
震災対策基準確認書 |  |  | 認証機関 |  |  |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  | 確認資料名 |  |  |  |  | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  | 確認日 |  |  |  |  | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  | 確認日2（任意） |  |  |  | 確認日が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  | 確認日3（任意） |  |  |  | 同上 | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  | 確認取得企業 |  |  |  |  | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  | 確認取得企業2（任意） |  |  |  | 確認取得企業が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  | 確認取得企業3（任意） |  |  |  | 同上 | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  | 試験分類 |  |  |  | 蓄電システムの震災対策試験分類をプルダウンから選択してください。 | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
ECHONET Lite 規格情報 |  |  | 認証機関 |  |  |  |  | 05_ECHONET Lite規格認証書
|  |  | 認証番号 |  |  |  |  | 05_ECHONET Lite規格認証書
|  |  | 認証取得企業 |  |  |  |  | 05_ECHONET Lite規格認証書
|  |  | 認証製品又は部品の型番（品番） |  |  |  | 申請する蓄電システムに対するECHONET Lite規格の認証を受けたものを 入力してください。 | 05_ECHONET Lite規格認証書
自社/ＯＥＭ 区分
|  |  | Ｒｅｌｅａｓｅバージョン |  |  |  |  | 05_ECHONET Lite規格認証書
ECHONET Lite AIF認証情報 |  |  | 取得区分 |  |  |  |  | 06_ECHONET Lite AIF認証書
|  |  | 認証番号 |  |  |  | AIF認証を取得している場合は、認証番号を入力してください。 | 06_ECHONET Lite AIF認証書
|  |  | 認証取得企業 |  |  |  |  | 06_ECHONET Lite AIF認証書
|  |  | AIF仕様書バージョン |  |  |  |  | 06_ECHONET Lite AIF認証書
自社/ＯＥＭ 区分
保証年数情報 |  |  | メーカー保証年数（無償） |  |  |  | メーカーが定めた保証年数（無償保証に限る）を入力してください。 ※当該メーカー以外の保証（販売店保証等）は含みません。
|  |  | サイクル試験による性能年数 |  |  |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
ＳＩＩに登録する保証年数
その他 |  |  | 再生可能蓄電モードを有することが確認できる資料名 |  |  |  |  | 14_取扱説明書／16_製品のカタログ又は・・・ページ
|  |  | メーカー希望小売価格[円] |  |  |  | 金額を数値で入力、又は「オープン価格」と入力してください。 | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
メーカー情報 |  |  | 製品情報が確認できるホームページ等のＵＲＬ |  |  |  |  | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
|  |  | 申請者等からの問合せ窓口の電話番号 |  |  |  |  | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
蓄電システムＯＥＭ等の有無 | [6 empty] | 蓄電システム本体がＯＥＭである場合は「有」を選択し、 自社で製造等している場合は「無」を選択してください。 | 12_OEM先との契約書／13_OEM先関係図
低圧系統連系保護装置等認証の有無 | [6 empty] | 低圧系統連系保護装置等認証を取得している場合は「有」を選択し、 資料は「02」フォルダに保存してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
２．製品概要
パッケージ型番の構成情報
No. | 構成部品の型番 |  |  |  | 構成部品名
1 | [6 empty] | パッケージ型番を構成する全ての部品について型番と用途を入力してください。 | 14_取扱説明書 16_製品のカタログ又はWebカタログの表紙と該当製品が記載されているページ
2
3
4
5
※ 対象となる蓄電システムのパッケージ型番に含まれる範囲は朱書きすること。
※ 系統連系等、ECHONET Lite対応、太陽光発電システム連携がある場合は、接続先までの範囲を入力すること。
３．銘板サンプル・保証書等の雛形
銘板サンプル
※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が打刻される箇所にマークを入れること。 | [6 empty] | パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所に マークを入れてください。
保証書等の雛形
※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所にマークを入れること。 | [6 empty] | パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所に マークを入れてください。
４．ＯＥＭ等企業情報（必要な場合のみ提出してください）
※ １シート１パッケージ型番の情報のみ入力すること。 ※ 蓄電システム本体がＯＥＭ商品である場合に記載すること。（システムを構成するパーツのＯＥＭ情報は不要） ※ 自社で製造等している場合は、ＯＥＭ等先の情報は空白とすること。 | [7 empty] | 12_OEM先との契約書／13_OEM先関係図
会社名 |  |  |  |  | 支店名
所属 |  |  |  |  | 担当者名
住所 |  | 〒 | ー
|  |  | ▼ |  | ▼ |  | 都道府県・市区町村郡をプルダウンから選択してください。
建物名・部屋番号（海外住所の場合はこちらへ入力ください）
電話番号 |  | ( | ) | ー
電子メール |  |  |  |  | @

## 入力見本
申請様式０１ 技術情報/製品概要/銘板サンプル・保証書等の雛形/ＯＥＭ等企業情報
０．基本情報
メーカー名 |  | 〇〇〇〇株式会社
申請No. |  | 製品名 |  |  |  |  | メーカーコード |  | パッケージ型番
1 |  | 蓄電システム1 |  |  |  |  | L99 |  | AAAA
１．技術情報 ❶蓄電池部 | [9 empty] | 注意事項 | 関連する提出フォルダ
単電池 |  |  |  | 認証機関 |  |  |  | JET |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 単電池での認証を取得していない場合は、入力は不要です。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 認証機関2（任意） |  |  |  | JET |  |  | 02_第三者認証・・・
|  |  |  | 認証機関3（任意） |  |  |  | JQA |  |  | 02_第三者認証・・・
|  |  |  | 認証番号 |  |  |  | 1234-C9999-1111 |  | 単電池での認証を取得していない場合は、入力は不要です。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 認証番号2（任意） |  |  |  | gyukfh
|  |  |  | 認証番号3（任意） |  |  |  | dgukcgu
|  |  |  | 認証日 |  |  |  | YYYY/MM/DD |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
認証日2（任意）
認証日3（任意）
|  |  |  | 認証取得企業 |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 |  | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
認証取得企業2（任意）
認証取得企業3（任意）
|  |  |  | 工場審査日 |  |  |  | YYYY/MM/DD |  | 最新の工場審査日を入力してください。「工場審査日」と「製造工場（事業所）」の組合せが複数ある場合は、以降の行に入力してください。 ※有効期限1年以内のものに限ります。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  |  | 工場審査日2（任意） | [5 empty] | 製造工場（事業所）が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  |  | 工場審査日3（任意） | [5 empty] | 同上 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  |  | 単電池型番 |  |  |  | BBB |  | 単電池の確認書又は試験報告書に記載されている型番を入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
単電池型番2（任意）
単電池型番3（任意）
|  |  |  | 自社/ＯＥＭ/部品購入 区分 |  |  |  | 自社
自社/ＯＥＭ/部品購入 区分2（任意）
自社/ＯＥＭ/部品購入 区分3（任意）
|  |  |  | 安全基準 |  |  |  | AAA123456789
安全基準2（任意）
安全基準3（任意）
|  |  |  | 製造工場（事業所） |  |  |  | YYYY/MM/DD |  |  | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 製造工場（事業所）2（任意） | [5 empty] | 製造工場（事業所）が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 製造工場（事業所）3（任意） | [5 empty] | 同上 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 単電池名 |  |  |  | ABC01 |  |  | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 単電池名2（任意） | [6 empty] | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 単電池名3（任意） | [6 empty] | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 単電池の定格容量[Ah] |  |  |  | 40 |  | 「JIS C 8715－1」で定められた方法により、単電池の定格容量を指定してください。 ※定格容量の単位 はＡｈとしてください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
単電池の定格容量[Ah]2（任意）
単電池の定格容量[Ah]3（任意）
蓄電池部 |  |  |  | 認証機関 |  |  |  | TUV |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証機関2（任意） | [6 empty] | '07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証機関3（任意） | [6 empty] | '07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証番号 |  |  |  | 1234-C9999-1111 |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証番号2（任意） | [6 empty] | '07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証番号3（任意） | [6 empty] | '07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証日 |  |  |  | YYYY/MM/DD |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証日2（任意） | [6 empty] | '07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証日3（任意） | [6 empty] | '07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 認証取得企業 |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
認証取得企業2（任意）
認証取得企業3（任意）
|  |  |  | 工場審査日 |  |  |  | YYYY/MM/DD |  | 最新の工場審査日を入力してください。「工場審査日」と「製造工場（事業所）」の組合せが複数ある場合は、以降の行に入力してください。 ※有効期限1年以内のものに限ります。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  |  | 工場審査日2（任意） | [5 empty] | 工場審査日が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  |  | 工場審査日3（任意） | [5 empty] | 同上
|  |  |  | 蓄電池ユニット型番 |  |  |  | AAA0001 |  | 蓄電池部の確認書又は試験報告書に記載されている型番を入力してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
蓄電池ユニット型番2（任意）
蓄電池ユニット型番3（任意）
|  |  |  | 自社/ＯＥＭ/部品購入 区分 |  |  |  | 自社
自社/ＯＥＭ/部品購入 区分2（任意）
自社/ＯＥＭ/部品購入 区分3（任意）
|  |  |  | 安全基準 |  |  |  | AAA123456789 |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
安全基準2（任意）
安全基準3（任意）
|  |  |  | 製造工場（事業所） |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 〇〇工場 |  | 製造工場（事業所）が複数ある場合は、以降の行に入力してください。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  |  | 製造工場（事業所）2（任意） | [5 empty] | 製造工場（事業所）が複数ある場合はこちらに入力してください。
|  |  |  | 製造工場（事業所）3（任意） | [5 empty] | 同上
|  |  |  | 蓄電池ユニット名 |  |  |  | DEF01 |  |  | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
サイクル 耐久性情報 |  | 2,000サイクルまで |  | 認証機関 |  |  |  | JET |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  |  | 認証機関2（任意） | [6 empty] | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 認証機関3（任意） | [6 empty] | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 確認資料名 |  |  |  | 蓄電システム補助対象基準確認書 |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
|  |  |  | 確認資料名2（任意） | [6 empty] | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 確認資料名3（任意） | [6 empty] | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
|  |  |  | 確認日 |  |  |  | YYYY/MM/DD |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
確認日2（任意）
確認日3（任意）
|  |  |  | 認証サイクル数[サイクル] |  |  |  | 2000 |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
認証サイクル数[サイクル]2（任意）
認証サイクル数[サイクル]3（任意）
|  |  |  | 保持容量[％] |  |  |  | 60 |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
保持容量[％]2（任意）
保持容量[％]3（任意）
|  |  |  | 認証取得企業 |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
認証取得企業2（任意）
認証取得企業3（任意）
|  | 3,650サイクル以上 |  | 長期サイクル数（3,650 以上）[サイクル] |  |  |  | 8000 |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
長期サイクル数（3,650 以上）[サイクル]2（任意）
長期サイクル数（3,650 以上）[サイクル]3（任意）
|  |  |  | 試験方法（実測/算出） |  |  |  | 実測
試験方法（実測/算出）2（任意）
試験方法（実測/算出）3（任意）
|  |  |  | 第三者認証機関による試験/自社試験 区分 |  |  |  | 第三者認証機関による試験
第三者認証機関による試験/自社試験 区分2（任意）
第三者認証機関による試験/自社試験 区分3（任意）
１．技術情報 ➋蓄電システム
蓄電システム |  |  |  | 認証機関 |  |  |  | JET |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 認証番号 |  |  |  | 1234-C9999-1111 |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 認証日 |  |  |  | YYYY/MM/DD |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 認証取得企業 |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 工場審査日 |  |  |  | YYYY/MM/DD |  | 最新の工場審査日を入力してください。「工場審査日」と「製造工場（事業所）」の組合せが複数ある場合は、以降の行に入力してください。 ※有効期限1年以内のものに限ります。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  |  | 工場審査日2（任意） | [5 empty] | 工場審査日が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  |  | 工場審査日3（任意） | [5 empty] | 同上 | 10_工場審査日を証明できる資料
|  |  |  | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  | 自社
|  |  |  | 安全基準 |  |  |  | AAA123456789・BBB123456789 |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 製造工場（事業所） |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 〇〇工場 |  | 製造工場（事業所）が複数ある場合は、以降の行に入力してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 製造工場（事業所）2（任意） | [5 empty] | 製造工場（事業所）が複数ある場合はこちらに入力してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 製造工場（事業所）3（任意） | [5 empty] | 同上 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 蓄電システム型番 |  |  |  | AAAA |  | 確認書又は試験報告書に記載されている型番を入力してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 定格出力（系統側）[kW] |  |  |  | 2 |  | 小数点第二位以下は切り捨てて入力してください。 | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 蓄電池ユニット型番（単電池型番） |  |  |  | AAA0001(BBB) |  |  | 08_JIS製品認証書及び付属書（蓄電システム）
|  |  |  | 公称電圧（単電池）[V] |  |  |  | 3.77 |  | 単電池の電圧を指定又は同定するために用いられる適切な電圧値を指定し、 入力してください。
公称電圧（単電池）[V]2（任意）
公称電圧（単電池）[V]3（任意）
|  |  |  | 単電池数[個] |  |  |  | 50 |  |  | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
単電池数[個]2（任意）
単電池数[個]3（任意）
|  |  |  | 電力変換装置タイプ(ハイブリッド/専用） |  |  |  | 専用 |  |  | 14_取扱説明書／15_製品仕様書／16_製品の・・・
性能品質基準 |  |  |  | 蓄電容量①（計算値）[kWh] |  |  |  | 7.2 |  | 単電池の定格容量、公称電圧、セルの数の積で算出される値を入力してください。 ※小数点第二位以下は切り捨てて入力してください。 | 07_JIS製品認証書及び附属書（蓄電池部）
|  |  |  | 蓄電容量②（カタログ公開値）[kWh] |  |  |  | 7 |  | 自社の製品ホームページ、カタログ等に掲載されている値を入力してください。 ※小数点第二位以下は切り捨てて入力してください。 | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
|  |  |  | 蓄電容量が20kWh以下である |  |  |  | 以下である |  |  | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
初期実効容量 |  |  |  | 認証機関 |  |  |  | JET |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 03_初期実効容量の・・・結果を証明する資料
|  |  |  | 初期実効容量[kWh] |  | 計算値 |  | 6.5 |  | 小数点第二位以下は切り捨てて入力してください。 | 03_初期実効容量の・・・結果を証明する資料
[6 empty] | 計測値 |  | 6.3 |  | 同上
|  |  |  | 本事業で適用する初期実効容量[kWh] |  |  |  | 6.3 |  | 上記に記載の計算値と計測値のうち、いずれか低い方が入力されているかご確認ください。
震災対策基準確認書 |  |  |  | 認証機関 |  |  |  | JET |  | 確認書又は試験報告書を取得した第三者認証機関をプルダウンから選択してください。 | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  |  | 確認資料名 |  |  |  | 震災対策基準確認書 |  |  | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
|  |  |  | 確認日 |  |  |  | YYYY/MM/DD |  |  | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
確認日2（任意）
確認日3（任意）
|  |  |  | 確認取得企業 |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
確認取得企業2（任意）
確認取得企業3（任意）
|  |  |  | 試験分類 |  |  |  | 単電池の釘刺・圧壊 |  | 蓄電システムの震災対策試験分類をプルダウンから選択してください。 | 09_第三者認証機関・・・震災対策基準確認書
ECHONET Lite 規格情報 |  |  |  | 認証機関 |  |  |  | ○○機関 |  |  | 05_ECHONET Lite規格認証書
|  |  |  | 認証番号 |  |  |  | 1234-C9999-1111 |  |  | 05_ECHONET Lite規格認証書
|  |  |  | 認証取得企業 |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  | 05_ECHONET Lite規格認証書
|  |  |  | 認証製品又は部品の型番（品番） |  |  |  | AAAA |  | 申請する蓄電システムに対するECHONET Lite規格の認証を受けたものを 入力してください。 | 05_ECHONET Lite規格認証書
|  |  |  | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  | 自社
|  |  |  | Ｒｅｌｅａｓｅバージョン |  |  |  | H |  |  | 05_ECHONET Lite規格認証書
ECHONET Lite AIF認証情報 |  |  |  | 取得区分 |  |  |  | 有 |  |  | 06_ECHONET Lite AIF認証書
|  |  |  | 認証番号 |  |  |  | 1234-C9999-1111 |  | AIF認証を取得している場合は、認証番号を入力してください。 | 06_ECHONET Lite AIF認証書
|  |  |  | 認証取得企業 |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  | 06_ECHONET Lite AIF認証書
|  |  |  | AIF仕様書バージョン |  |  |  | 1.10 |  |  | 06_ECHONET Lite AIF認証書
|  |  |  | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  | 自社
保証年数情報 |  |  |  | メーカー保証年数（無償） |  |  |  | 15 |  | メーカーが定めた保証年数（無償保証に限る）を入力してください。 ※当該メーカー以外の保証（販売店保証等）は含みません。
|  |  |  | サイクル試験による性能年数 |  |  |  | 15 |  |  | 04_サイクル試験の結果を証明する資料
ＳＩＩに登録する保証年数
その他 |  |  |  | 再生可能蓄電モードを有することが確認できる資料名 |  |  |  | 製品仕様書 |  |  | 14_取扱説明書／16_製品のカタログ又は・・・ページ
|  |  |  | メーカー希望小売価格[円] |  |  |  | オープン価格 |  | 金額を数値で入力、又は「オープン価格」と入力してください。 | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
メーカー情報 |  |  |  | 製品情報が確認できるホームページ等のＵＲＬ |  |  |  | http://www.000001.co.jp |  |  | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
|  |  |  | 申請者等からの問合せ窓口の電話番号 |  |  |  | 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 |  |  | 16_製品のカタログ又は・・・記載されているページ
蓄電システムOEM等の有無 | [7 empty] | 無 |  | 蓄電システム本体がOEMである場合は「有」を選択し、 自社で製造等している場合は「無」を選択してください。 | 12_OEM先との契約書／13_OEM先関係図
低圧系統連系保護装置等認証の有無 | [7 empty] | 有 |  | 低圧系統連系保護装置等認証を取得している場合は「有」を選択し、 資料は「02」フォルダに保存してください。 | 02_第三者認証機関・・・証明する結果報告書等
1 |  | 蓄電システム1 |  |  |  |  | L99 |  | AAAA
２．製品概要
パッケージ型番の構成情報
No. | 構成部品の型番 | [5 empty] | 構成部品名
1 | AAA | [5 empty] | リチウムイオン電池ユニット |  |  | パッケージ型番を構成する全ての部品について型番と用途を入力してください。 | 14_取扱説明書 16_製品のカタログ又はWebカタログの表紙と該当製品が記載されているページ
2 | 001 | [5 empty] | パワーコンディショナー
3 | BBBB | [5 empty] | 蓄電システム制御装置
4
※ 対象となる蓄電システムのパッケージ型番に含まれる範囲は朱書きすること。
※ 系統連系等、ECHONET Lite対応、太陽光発電システム連携がある場合は、接続先までの範囲を入力すること。
３．銘板サンプル・保証書等の雛形
銘板サンプル
※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が打刻される箇所にマークを入れること。 | [9 empty] | パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所に マークを入れてください。
保証書等の雛形
※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所にマークを入れること。 | [9 empty] | パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所に マークを入れてください。
４．ＯＥＭ等企業情報（必要な場合のみ提出してください）
※ １シート１パッケージ型番の情報のみ入力すること。 ※ 蓄電システム本体がＯＥＭ商品である場合に記載すること。（システムを構成するパーツのＯＥＭ情報は不要） ※ 自社で製造等している場合は、ＯＥＭ等先の情報は空白とすること。 | [10 empty] | 12_OEM先との契約書／13_OEM先関係図
会社名 |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  |  |  | 支店名 |  | 〇〇〇〇支店
所属 |  | 〇〇課 |  |  |  |  | 担当者名 |  | 〇〇 〇〇
住所 |  | 〒 | 〇〇〇 | ー | 〇〇〇
|  | 〇〇 |  | ▼ | 〇〇 |  | ▼ | 〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 |  | 都道府県・市区町村郡をプルダウンから選択してください。
建物名・部屋番号（海外住所の場合はこちらへ入力ください）
電話番号 |  | ( | 〇〇〇〇 | ) | 〇〇〇〇 | ー | 〇〇〇〇
電子メール |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |  |  |  |  | @ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
会社名 |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  |  |  | 支店名 |  | 〇〇〇〇支店 |  | 12_OEM先との契約書／13_OEM先関係図
所属 |  | 〇〇課 |  |  |  |  | 担当者名 |  | 〇〇 〇〇
住所 |  | 〒 |  | -
|  |  |  | 都 |  |  | 市
|  | 建物名・部屋番号（海外住所の場合はこちらへ入力ください） | [7 empty] | 都道府県・市区町村郡をプルダウンから選択してください。
Kosandaisan Building,2-16-7,Ginza,Chuo-ku,Tokyo,Japan,104-0061
電話番号 |  | ( | 〇〇〇〇 | ) | 〇〇〇〇 | - | 〇〇〇〇
電子メール |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |  |  |  |  | @ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
Ｒ７
見本（海外企業の場合）
見本（日本企業の場合）
株式会社 蓄電システム
品 名 リチウムイオン蓄電システム
型 式 AAA0001BBB
製造番号 123456789
保証書
株式会社 蓄電システム
○○県○○市・・・・
印
【品名】 リチウムイオン蓄電システム
【型式】 AAA0001BBB
【製造番号】 123456789
【保証期間】 お引渡し日から○年間
【お客様】
お名前：○○ ○○様
ご住所：○○県○○市・・・・
【販売店】
店名：○○○○
住所：○○県○○市・・・・・
お引渡し年月日：令和○年○月○日
印
＜扱者印＞
【構成品情報】
・ＡＡＡ
・ＢＢＢ
・ＣＣＣ
012345
678910
121212
リチウムイオン電池ユニット
パワーコンディショナ
蓄電システム制御装置
申請製品一覧と紐づく申請Ｎｏ．を入力してください。
自社のカタログに記載の製品名を入力してください。
申請するパッケージ型番ごとに提出してください。
※ 複数のパッケージ型番の入力は不可とします。
※ 構成機器（蓄電池部、電力変換装置等）の組合せごとにパッケージ型番を付番してください。
※様式と提出資料にて、数値の不一致が散見されます。
申請様式００、申請様式０１、提出資料の全てで情報が一致していることを、提出前に必ずご確認ください。
３
２
１
３
２
１