## 平均年間一次エネルギー消費量(その他エネルギー含む）
＜付録＞ 都道府県ごとの平均年間一次エネルギー消費量 実績データ（その他エネルギーを含む）
【エネルギー消費量】
都道府県ごと「各月の一次エネルギー消費量(MJ/㎡・月)」の単純平均値
(各月の一次エネルギー消費量 / 対象住宅の延床面積)のN合計 ÷ N
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| N数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 52 | 817.4974 | 70.1896 | 58.4474 | 38.374 | 45.9869 | 41.8666 | 39.6171 | 43.2823 | 55.4406 | 87.9259 | 129.0399 | 106.374 | 100.953
青森県 | 51 | 777.336 | 63.5065 | 59.2739 | 33.9218 | 34.6766 | 46.2738 | 37.2725 | 36.3815 | 44.5502 | 72.0885 | 127.8053 | 112.9783 | 108.607
岩手県 | 58 | 759.1326 | 66.1423 | 51.2042 | 36.448 | 35.1542 | 49.483 | 38.7345 | 38.2623 | 50.3546 | 72.7702 | 119.714 | 110.3196 | 90.5457
宮城県 | 94 | 701.8374 | 57.0929 | 46.1065 | 35.2626 | 34.9652 | 54.4966 | 36.6655 | 41.7503 | 47.3389 | 63.5621 | 108.2046 | 94.3548 | 82.0374
秋田県 | 26 | 737.2289 | 63.6497 | 56.5344 | 34.8611 | 34.6834 | 50.1588 | 38.1751 | 26.4694 | 41.1602 | 61.5815 | 120.9423 | 105.9478 | 103.0651
山形県 | 53 | 712.7987 | 62.7061 | 49.7125 | 29.6845 | 31.4416 | 49.0636 | 31.9792 | 32.2426 | 42.7532 | 56.0533 | 115.2698 | 107.9221 | 103.9702
福島県 | 83 | 746.0835 | 69.8539 | 53.931 | 41.2359 | 43.0931 | 64.6386 | 42.1397 | 41.2906 | 48.9297 | 64.6736 | 100.1932 | 96.8184 | 79.2858
茨城県 | 381 | 604.9576 | 53.1039 | 41.1049 | 33.7549 | 34.7937 | 57.8212 | 37.4804 | 36.4281 | 40.2807 | 57.7982 | 78.3784 | 76.4032 | 57.61
栃木県 | 287 | 640.879 | 56.9798 | 42.7003 | 33.9329 | 35.6969 | 56.0662 | 37.3327 | 38.7396 | 44.5941 | 64.8492 | 84.8036 | 82.0641 | 63.1196
群馬県 | 274 | 619.8572 | 54.9309 | 37.7293 | 32.7721 | 34.8866 | 58.3712 | 37.2469 | 38.1292 | 43.5099 | 59.8412 | 80.6088 | 79.7866 | 62.0446
埼玉県 | 409 | 650.7734 | 56.8382 | 42.8674 | 37.3291 | 38.7188 | 62.1113 | 39.6583 | 41.0405 | 43.9849 | 61.9252 | 82.1659 | 81.1329 | 63.0008
千葉県 | 398 | 656.3411 | 57.4671 | 42.8236 | 37.9013 | 41.1272 | 62.1208 | 41.4504 | 41.0778 | 43.4531 | 63.3302 | 84.2739 | 78.9375 | 62.3784
東京都 | 172 | 700.0281 | 61.9234 | 46.8361 | 39.9705 | 41.6595 | 67.3996 | 44.3929 | 44.9756 | 46.8575 | 67.2912 | 89.0066 | 82.2658 | 67.4495
神奈川県 | 395 | 673.5615 | 61.6373 | 47.0344 | 39.5848 | 41.543 | 65.2131 | 43.4411 | 42.6232 | 44.0286 | 62.019 | 82.6822 | 78.7961 | 64.9587
新潟県 | 84 | 731.1199 | 66.5141 | 54.6497 | 36.0504 | 33.5922 | 55.0223 | 40.7224 | 36.0133 | 45.1288 | 65.1823 | 105.8259 | 104.0168 | 88.4016
富山県 | 63 | 638.7461 | 59.5124 | 49.3491 | 34.0392 | 32.8718 | 55.1689 | 36.4445 | 30.9562 | 38.8146 | 47.2695 | 89.9186 | 90.0853 | 74.3161
石川県 | 101 | 634.7034 | 59.3145 | 47.1645 | 32.9287 | 32.8574 | 51.416 | 36.42 | 33.0073 | 38.866 | 51.7459 | 92.5294 | 85.0341 | 73.4196
福井県 | 88 | 638.0581 | 58.1857 | 45.0798 | 36.1816 | 36.1787 | 54.1847 | 39.7722 | 34.5915 | 40.415 | 50.7303 | 94.025 | 81.6398 | 67.0737
山梨県 | 109 | 617.7553 | 57.4672 | 42.2839 | 33.2254 | 33.7999 | 55.0639 | 35.528 | 35.0154 | 42.9389 | 58.2089 | 82.1967 | 80.3861 | 61.6408
長野県 | 212 | 696.9018 | 72.9483 | 44.5483 | 30.7581 | 29.6137 | 53.224 | 32.0398 | 32.993 | 48.6947 | 65.4493 | 103.643 | 98.7333 | 84.2562
岐阜県 | 385 | 595.9464 | 55.7449 | 39.0381 | 31.9452 | 34.8025 | 56.8297 | 37.4912 | 34.1468 | 37.8342 | 49.5737 | 80.9062 | 73.9956 | 63.6384
静岡県 | 650 | 599.0118 | 54.9771 | 39.9694 | 32.5924 | 38.7035 | 60.7017 | 40.2318 | 39.24 | 38.608 | 53.1716 | 73.6974 | 68.0909 | 59.0281
愛知県 | 979 | 609.3793 | 57.4959 | 40.4566 | 32.9614 | 36.8389 | 59.8127 | 40.1435 | 36.0903 | 37.3096 | 49.2289 | 80.502 | 74.2654 | 64.2741
三重県 | 369 | 601.9694 | 54.9724 | 40.4329 | 34.0312 | 36.0405 | 58.6107 | 38.2824 | 37.3179 | 37.7258 | 51.6499 | 76.7009 | 72.2721 | 63.9329
滋賀県 | 161 | 620.83 | 56.6729 | 41.4762 | 34.2107 | 35.4577 | 55.3197 | 38.1103 | 36.7865 | 40.8473 | 54.6748 | 84.9449 | 73.9819 | 68.347
京都府 | 133 | 648.4949 | 58.6335 | 44.274 | 36.8655 | 38.5363 | 55.9467 | 40.331 | 37.9042 | 42.2862 | 58.969 | 88.7511 | 75.7702 | 70.2273
大阪府 | 386 | 633.0776 | 57.6991 | 44 | 37.0274 | 41.9899 | 60.6577 | 42.7167 | 39.3851 | 39.9919 | 54.3428 | 81.0534 | 69.1726 | 65.041
兵庫県 | 478 | 633.442 | 57.6 | 43.8659 | 34.9849 | 39.7719 | 57.3338 | 40.3922 | 40.1444 | 39.7961 | 56.3896 | 83.8651 | 72.7742 | 66.524
奈良県 | 109 | 631.7267 | 58.4451 | 42.1481 | 36.5906 | 39.8366 | 59.9776 | 40.2106 | 39.124 | 40.7549 | 56.1227 | 84.4908 | 69.7029 | 64.3228
和歌山県 | 97 | 601.6964 | 56.3013 | 39.5562 | 33.0068 | 40.143 | 57.0326 | 38.8641 | 39.0839 | 38.3845 | 49.8889 | 79.6278 | 67.3748 | 62.4323
鳥取県 | 39 | 558.7217 | 49.721 | 37.1328 | 30.2624 | 28.3818 | 48.5255 | 30.7748 | 31.4431 | 31.3997 | 48.2977 | 87.5087 | 70.0736 | 65.2006
島根県 | 20 | 745.7182 | 67.8512 | 52.1922 | 41.2244 | 37.5773 | 67.7013 | 39.9567 | 42.1445 | 43.35 | 66.6392 | 112.2305 | 90.6493 | 84.2017
岡山県 | 258 | 585.225 | 51.7014 | 39.5159 | 29.7706 | 34.637 | 52.5268 | 36.3502 | 36.0622 | 35.5619 | 52.941 | 82.9291 | 72.0391 | 61.1899
広島県 | 322 | 619.5792 | 56.7888 | 42.0444 | 32.8769 | 36.4456 | 58.7027 | 37.9577 | 38.3822 | 37.0575 | 54.4639 | 87.4561 | 73.3085 | 64.095
山口県 | 227 | 626.1258 | 58.2688 | 43.3705 | 35.0331 | 39.7235 | 59.6201 | 41.9639 | 38.3049 | 34.0016 | 54.7381 | 85.5413 | 71.6657 | 63.8945
徳島県 | 129 | 607.142 | 56.5263 | 40.3634 | 35.3534 | 39.5988 | 59.4378 | 38.4174 | 39.3824 | 38.1434 | 52.9116 | 78.2258 | 67.4494 | 61.3322
香川県 | 149 | 582.4932 | 54.8857 | 39.8524 | 31.8167 | 36.7192 | 55.6953 | 36.5672 | 36.2842 | 34.4306 | 47.681 | 78.6459 | 68.5574 | 61.3577
愛媛県 | 191 | 597.8434 | 58.2529 | 40.0169 | 33.3827 | 39.9688 | 57.9966 | 37.4611 | 39.26 | 33.7014 | 49.7467 | 78.0535 | 68.3371 | 61.6656
高知県 | 63 | 574.9601 | 52.708 | 35.6808 | 33.126 | 41.1099 | 55.0609 | 37.1051 | 40.474 | 34.481 | 51.7881 | 75.7614 | 62.5897 | 55.0752
福岡県 | 400 | 616.4441 | 56.3871 | 40.9669 | 37.0103 | 39.7079 | 60.4129 | 42.4758 | 38.758 | 31.7449 | 55.0812 | 83.6898 | 68.8073 | 61.4019
佐賀県 | 92 | 591.3163 | 55.8087 | 38.7445 | 33.8901 | 38.6219 | 59.0074 | 42.1306 | 35.9457 | 30.5502 | 51.6557 | 81.0199 | 66.0182 | 57.9234
長崎県 | 94 | 599.6636 | 54.5116 | 40.7963 | 33.6394 | 43.4287 | 58.1033 | 43.7175 | 39.9547 | 31.3333 | 51.5749 | 78.7966 | 65.0224 | 58.785
熊本県 | 82 | 621.7391 | 56.8701 | 42.0769 | 35.8917 | 46.5455 | 61.3708 | 44.0442 | 40.4954 | 31.8155 | 59.0907 | 84.3186 | 62.7967 | 56.423
大分県 | 115 | 626.3489 | 56.1798 | 39.8008 | 37.2582 | 41.8972 | 59.0321 | 40.573 | 42.5116 | 38.1314 | 59.1147 | 79.5812 | 67.5968 | 64.6721
宮崎県 | 138 | 573.6068 | 51.6581 | 35.5087 | 36.778 | 46.0061 | 56.3988 | 41.2202 | 41.7901 | 35.3675 | 49.5462 | 71.0383 | 55.2333 | 53.0615
鹿児島県 | 303 | 625.2026 | 57.0348 | 41.0551 | 37.4366 | 51.8412 | 60.7932 | 44.9173 | 45.3899 | 36.1901 | 53.426 | 77.6534 | 61.6387 | 57.8262
沖縄県 | 6 | 723.864 | 49.3467 | 55.4258 | 77.8387 | 89.5112 | 83.5034 | 75.8919 | 60.1135 | 42.658 | 36.5082 | 59.4973 | 47.9445 | 45.6248

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（一次エネルギー換算）
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（一次エネルギー換算）
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「各月の創エネルギー量(MJ/㎡・月)」の単純平均値
(各月の創エネルギー量 / 対象住宅の延床面積)のN合計 ÷ N
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| N数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 52 | 712.8818 | 86.511 | 94.576 | 80.6164 | 88.4979 | 80.6733 | 61.6148 | 59.6334 | 34.2255 | 24.6924 | 15.1696 | 23.731 | 62.9405
青森県 | 51 | 686.8894 | 69.848 | 86.9408 | 90.8826 | 71.97 | 78.2676 | 62.9579 | 51.1983 | 37.4893 | 20.3581 | 15.6414 | 34.314 | 67.0214
岩手県 | 58 | 610.7685 | 65.6087 | 70.8817 | 76.7883 | 50.4656 | 67.785 | 54.5405 | 45.1284 | 41.6383 | 21.8295 | 14.8001 | 36.4562 | 64.846
宮城県 | 94 | 629.9528 | 69.2853 | 70.1615 | 68.1462 | 43.2376 | 68.2447 | 48.2063 | 43.7959 | 44.8379 | 26.9136 | 33.4721 | 47.8329 | 65.8187
秋田県 | 26 | 616.8758 | 64.0539 | 74.0821 | 83.2625 | 63.1429 | 74.1909 | 69.5138 | 45.7235 | 29.941 | 15.3628 | 12.4907 | 27.2618 | 57.85
山形県 | 53 | 636.1644 | 71.4062 | 81.6969 | 82.7748 | 58.847 | 76.326 | 62.9109 | 46.3648 | 38.721 | 15.8523 | 11.0978 | 22.7335 | 67.4331
福島県 | 83 | 708.1099 | 78.6181 | 80.4121 | 74.2553 | 51.3889 | 82.662 | 56.5657 | 44.7982 | 46.3571 | 36.0169 | 37.0674 | 51.9433 | 68.0247
茨城県 | 381 | 638.011 | 67.2055 | 65.5963 | 58.6937 | 40.8984 | 74.5249 | 50.5778 | 37.8668 | 42.4835 | 40.4239 | 44.2331 | 56.8707 | 58.6366
栃木県 | 287 | 662.0945 | 71.9367 | 68.4988 | 59.7545 | 40.0074 | 69.006 | 50.7545 | 41.4287 | 45.9887 | 44.479 | 46.5357 | 59.9686 | 63.7359
群馬県 | 274 | 638.6331 | 69.7469 | 63.8407 | 56.6138 | 40.2422 | 68.5546 | 46.8306 | 41.1291 | 45.3968 | 44.4948 | 44.0746 | 56.7142 | 60.9949
埼玉県 | 409 | 650.722 | 71.4281 | 68.1618 | 59.7422 | 40.0953 | 73.5989 | 47.4789 | 40.1693 | 43.9183 | 41.0166 | 43.7738 | 58.9426 | 62.3962
千葉県 | 398 | 628.0689 | 67.7421 | 64.5525 | 57.5178 | 44.0093 | 75.1514 | 49.3107 | 37.4876 | 39.4452 | 36.8284 | 42.3802 | 54.6161 | 59.0276
東京都 | 172 | 597.5807 | 66.3551 | 63.695 | 53.9947 | 36.7203 | 67.8152 | 43.4113 | 36.7763 | 39.3019 | 37.0735 | 40.9979 | 53.8429 | 57.5966
神奈川県 | 395 | 643.7461 | 71.0055 | 69.8566 | 59.166 | 40.7746 | 75.4449 | 49.2241 | 39.8651 | 40.4304 | 38.4609 | 43.4789 | 55.8909 | 60.1482
新潟県 | 84 | 485.0192 | 50.0863 | 61.3093 | 61.4375 | 43.2576 | 60.3386 | 50.5644 | 36.3676 | 26.1618 | 14.8592 | 6.6716 | 26.2505 | 47.715
富山県 | 63 | 476.8419 | 51.0007 | 61.0021 | 57.6819 | 38.5119 | 63.8232 | 48.2506 | 36.7409 | 30.9897 | 14.5504 | 5.9295 | 24.4544 | 43.9066
石川県 | 101 | 467.8226 | 50.8978 | 56.6708 | 54.1109 | 37.5643 | 56.186 | 43.4733 | 36.2564 | 28.3902 | 17.296 | 14.7523 | 27.1443 | 45.0804
福井県 | 88 | 487.7367 | 52.4224 | 56.4699 | 56.0918 | 38.4842 | 59.6815 | 45.7942 | 39.1733 | 32.5888 | 18.1195 | 13.9306 | 29.02 | 45.9605
山梨県 | 109 | 714.8956 | 77.3702 | 74.253 | 64.8091 | 49.3282 | 76.9282 | 53.4582 | 44.8479 | 49.7185 | 49.7296 | 47.0882 | 62.6069 | 64.7577
長野県 | 212 | 922.5005 | 101.3063 | 103.1411 | 89.8982 | 67.9326 | 99.5255 | 75.1725 | 60.3682 | 63.9591 | 54.8289 | 51.0352 | 69.8002 | 85.5327
岐阜県 | 385 | 641.0327 | 71.2711 | 68.9543 | 60.0582 | 45.4499 | 72.1307 | 51.7339 | 47.6331 | 44.5936 | 39.0288 | 36.2113 | 46.5576 | 57.4103
静岡県 | 650 | 670.5584 | 73.9933 | 72.7276 | 58.6007 | 43.6606 | 76.0988 | 51.9128 | 45.4572 | 45.8172 | 44.0456 | 45.976 | 54.0867 | 58.1818
愛知県 | 979 | 634.6378 | 71.8293 | 69.7881 | 58.7798 | 45.6837 | 71.6643 | 50.2337 | 45.4652 | 42.7908 | 38.1131 | 38.8161 | 46.3076 | 55.1661
三重県 | 369 | 636.6839 | 68.4805 | 67.3053 | 58.3743 | 44.9566 | 72.4406 | 48.3873 | 47.1011 | 42.9224 | 40.9965 | 41.5154 | 48.867 | 55.3369
滋賀県 | 161 | 665.1196 | 70.4154 | 70.7495 | 65.2767 | 47.8179 | 77.5816 | 53.7197 | 49.153 | 43.5735 | 38.6294 | 40.1623 | 47.4218 | 60.619
京都府 | 133 | 580.157 | 60.9277 | 63.1462 | 57.5396 | 42.9104 | 67.5273 | 47.5836 | 43.1771 | 36.9105 | 32.9841 | 33.665 | 41.0709 | 52.7148
大阪府 | 386 | 634.8197 | 66.4431 | 69.0252 | 60.645 | 48.8308 | 74.744 | 49.706 | 46.5567 | 40.1116 | 37.149 | 38.6336 | 46.8385 | 56.1362
兵庫県 | 478 | 668.4596 | 70.0086 | 71.3538 | 62.0981 | 50.1958 | 75.8155 | 52.9416 | 49.7353 | 42.1635 | 42.0763 | 42.5305 | 50.3588 | 59.1818
奈良県 | 109 | 654.541 | 67.3035 | 71.3956 | 62.2678 | 49.3784 | 75.3512 | 52.2539 | 47.1924 | 42.2994 | 38.4185 | 40.8004 | 49.4445 | 58.4354
和歌山県 | 97 | 623.3182 | 65.1052 | 66.686 | 55.4618 | 46.4012 | 73.2925 | 47.2511 | 46.9199 | 41.6179 | 36.9503 | 38.7662 | 48.4801 | 56.3861
鳥取県 | 39 | 550.3982 | 60.289 | 63.1896 | 61.8333 | 46.7127 | 67.0155 | 47.9603 | 41.495 | 32.0469 | 22.5042 | 21.9704 | 35.3651 | 50.0163
島根県 | 20 | 681.1936 | 74.2973 | 78.3338 | 75.143 | 53.4779 | 81.5648 | 57.356 | 55.6996 | 40.8813 | 27.3958 | 27.3734 | 45.6135 | 64.057
岡山県 | 258 | 560.9518 | 57.2665 | 58.5324 | 50.4402 | 41.5404 | 59.5514 | 45.2493 | 42.7885 | 37.7014 | 36.4015 | 37.56 | 43.4462 | 50.474
広島県 | 322 | 552.6228 | 57.9574 | 57.448 | 48.4169 | 38.5233 | 61.8009 | 44.8211 | 45.8202 | 37.667 | 33.3015 | 34.3918 | 42.6303 | 49.8442
山口県 | 227 | 558.8541 | 59.0958 | 57.2974 | 48.7142 | 38.2057 | 58.9963 | 45.2221 | 49.4471 | 39.762 | 35.8589 | 34.8895 | 41.8199 | 49.5451
徳島県 | 129 | 659.0999 | 72.4253 | 72.4574 | 59.4797 | 47.3787 | 75.57 | 48.5698 | 47.095 | 42.136 | 42.7207 | 44.2173 | 50.5574 | 56.4924
香川県 | 149 | 589.4182 | 63.0319 | 64.7893 | 54.2321 | 43.6941 | 66.3599 | 46.6868 | 43.6461 | 38.9962 | 34.0748 | 36.4641 | 44.0977 | 53.3453
愛媛県 | 191 | 647.2264 | 70.0688 | 70.4197 | 58.6185 | 48.5094 | 74.0775 | 51.0358 | 50.3145 | 41.6235 | 37.112 | 40.1628 | 48.4838 | 56.8001
高知県 | 63 | 541.515 | 57.7527 | 52.0804 | 42.415 | 38.9284 | 58.2815 | 39.3247 | 44.02 | 36.0428 | 39.6094 | 41.8711 | 43.9241 | 47.2648
福岡県 | 400 | 603.7348 | 65.8198 | 64.9906 | 56.6957 | 42.3148 | 66.5901 | 49.2708 | 53.9666 | 39.2274 | 33.4938 | 32.2969 | 45.2603 | 53.808
佐賀県 | 92 | 695.4533 | 76.517 | 75.6512 | 62.9644 | 47.0497 | 73.4673 | 57.8019 | 63.4312 | 46.6642 | 41.6478 | 39.5206 | 50.4534 | 60.2845
長崎県 | 94 | 550.2891 | 59.4409 | 57.475 | 44.5773 | 39.1371 | 58.0787 | 43.7788 | 51.3774 | 37.9304 | 36.6729 | 33.5001 | 40.3391 | 47.9813
熊本県 | 82 | 601.8118 | 63.507 | 62.9898 | 47.2167 | 43.192 | 66.3591 | 48.5988 | 55.2152 | 39.8542 | 40.2347 | 40.1265 | 43.5361 | 50.9816
大分県 | 115 | 625.7465 | 67.8181 | 63.8435 | 53.7964 | 44.0363 | 69.4643 | 49.4577 | 53.4245 | 42.8889 | 42.0005 | 40.5898 | 46.6335 | 51.793
宮崎県 | 138 | 613.8795 | 65.2016 | 58.8497 | 45.9931 | 46.5781 | 68.6251 | 44.5339 | 52.527 | 43.626 | 44.0287 | 46.8571 | 45.799 | 51.2603
鹿児島県 | 303 | 631.3937 | 68.5086 | 63.8694 | 45.3999 | 46.99 | 69.6753 | 47.2265 | 57.3895 | 44.4846 | 42.1374 | 44.6133 | 46.9116 | 54.1875
沖縄県 | 6 | 508.896 | 41.2099 | 46.0322 | 55.8843 | 61.2321 | 57.8313 | 45.7103 | 41.8974 | 31.9155 | 22.4017 | 29.8681 | 35.1075 | 39.8057

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（創電力量）
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（創電力量）
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「PVパネル1kWあたりの月間発電量（kWh/kW・月）」の単純平均
（各月の創エネルギー量（kWh） / 対象住宅PV容量（kW））のN合計 ÷ N
都道府県 |  | （kwh/kw・年） | （kwh/kw・月）
| N数 | 平均値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 52 | 1004.9303 | 119.8856 | 130.5019 | 112.2156 | 122.0911 | 112.252 | 85.4203 | 84.1195 | 49.3574 | 36.9546 | 23.8422 | 37.1622 | 91.1279
青森県 | 51 | 1002.3339 | 101.6423 | 126.6968 | 132.583 | 106.1764 | 114.6926 | 92.4045 | 74.9702 | 54.6922 | 29.3759 | 22.3759 | 49.4254 | 97.2988
岩手県 | 58 | 1033.4212 | 112.1001 | 120.2706 | 129.6144 | 85.3011 | 115.7632 | 92.8508 | 76.2816 | 70.2486 | 36.1175 | 23.8466 | 61.1638 | 109.8629
宮城県 | 94 | 1141.2513 | 125.0091 | 126.2014 | 122.3152 | 78.289 | 123.511 | 87.0337 | 79.5307 | 81.8705 | 49.6637 | 61.3727 | 87.1932 | 119.2611
秋田県 | 26 | 1012.0236 | 104.6651 | 120.7915 | 136.5406 | 103.6375 | 121.8369 | 114.2019 | 75.1168 | 49.2119 | 25.2486 | 20.7761 | 44.8739 | 95.1229
山形県 | 53 | 1089.972 | 122.5844 | 140.0555 | 141.3809 | 100.6099 | 131.1282 | 107.7041 | 79.6268 | 66.9025 | 26.6237 | 17.6635 | 39.2875 | 116.4049
福島県 | 83 | 1166.6925 | 129.6329 | 131.7398 | 121.7086 | 83.9885 | 135.7876 | 92.3728 | 74.0979 | 77.1714 | 59.3265 | 61.6362 | 86.2258 | 113.0046
茨城県 | 381 | 1191.5267 | 125.7257 | 121.9064 | 108.7519 | 75.8314 | 139.0072 | 93.4505 | 70.8527 | 79.8675 | 76.4276 | 83.5588 | 106.615 | 109.5321
栃木県 | 287 | 1188.7202 | 128.9313 | 122.22 | 106.2119 | 70.8707 | 123.273 | 90.6104 | 74.5555 | 83.2864 | 81.2237 | 84.6063 | 108.4739 | 114.4571
群馬県 | 274 | 1259.4521 | 137.2112 | 125.2067 | 110.8911 | 78.225 | 134.5258 | 91.5331 | 81.3556 | 90.2098 | 88.8683 | 88.1075 | 112.6584 | 120.6596
埼玉県 | 409 | 1146.7307 | 125.6826 | 119.6534 | 104.8323 | 70.2459 | 129.1927 | 83.4724 | 70.8284 | 77.8287 | 73.0275 | 77.979 | 104.1796 | 109.8082
千葉県 | 398 | 1140.6945 | 122.9605 | 116.9012 | 104.0661 | 79.9383 | 136.158 | 88.8359 | 68.1954 | 71.9463 | 67.4276 | 77.6295 | 99.5974 | 107.0381
東京都 | 172 | 1124.7311 | 124.7719 | 119.6813 | 101.2682 | 69.0892 | 127.1374 | 81.178 | 69.4801 | 74.283 | 70.1675 | 77.5905 | 101.6261 | 108.4578
神奈川県 | 395 | 1189.7547 | 130.6114 | 128.1582 | 108.4098 | 74.7612 | 138.9523 | 89.9902 | 74.0232 | 75.5209 | 72.2277 | 81.6562 | 104.0273 | 111.4162
新潟県 | 84 | 1034.1654 | 106.0462 | 130.8024 | 131.0422 | 91.5746 | 128.6297 | 108.0968 | 77.4988 | 56.3132 | 31.817 | 14.5369 | 55.9408 | 101.8667
富山県 | 63 | 1006.4505 | 107.7386 | 128.5025 | 121.7389 | 81.1114 | 134.1638 | 101.475 | 77.5375 | 65.4863 | 31.5439 | 12.969 | 51.8973 | 92.2865
石川県 | 101 | 1087.5347 | 119.1176 | 132.0952 | 125.926 | 86.4379 | 131.022 | 100.4325 | 84.2388 | 66.3881 | 40.3122 | 34.0419 | 62.9064 | 104.6163
福井県 | 88 | 1052.6081 | 113.4781 | 121.5023 | 120.3539 | 81.726 | 129.0162 | 97.8455 | 84.7185 | 70.6137 | 39.2731 | 30.4511 | 62.9853 | 100.6445
山梨県 | 109 | 1339.4152 | 145.7815 | 139.1488 | 120.8453 | 92.4177 | 142.9389 | 99.8503 | 84.141 | 93.7734 | 94.3416 | 89.4002 | 116.9179 | 119.8588
長野県 | 212 | 1361.402 | 148.9708 | 151.5691 | 132.0124 | 99.3125 | 146.3924 | 110.564 | 89.3309 | 94.8948 | 82.1015 | 76.647 | 103.521 | 126.0856
岐阜県 | 385 | 1232.262 | 136.1227 | 131.1078 | 114.0438 | 86.0669 | 137.8515 | 98.8363 | 92.1102 | 86.6264 | 76.767 | 71.6015 | 90.5002 | 110.6276
静岡県 | 650 | 1299.9103 | 142.9869 | 140.0092 | 112.6465 | 84.0137 | 146.5976 | 100.2145 | 88.2615 | 89.4968 | 86.5931 | 90.4906 | 105.7418 | 112.8583
愛知県 | 979 | 1247.1284 | 140.7495 | 136.148 | 114.4781 | 88.9409 | 140.1608 | 98.1741 | 89.7567 | 84.9322 | 76.0304 | 77.4009 | 91.6628 | 108.694
三重県 | 369 | 1248.1146 | 133.6469 | 130.7546 | 113.2023 | 87.15 | 140.9211 | 94.2368 | 92.7634 | 85.0568 | 82.0861 | 83.0278 | 96.5403 | 108.7286
滋賀県 | 161 | 1214.405 | 127.6061 | 127.7832 | 117.7837 | 86.8217 | 140.8554 | 97.7354 | 90.1348 | 80.516 | 71.7205 | 74.9682 | 87.464 | 111.016
京都府 | 133 | 1182.5387 | 123.5086 | 127.9053 | 116.3525 | 86.5912 | 136.6981 | 96.3517 | 88.5598 | 76.2554 | 68.3983 | 69.6154 | 84.5779 | 107.7244
大阪府 | 386 | 1241.0721 | 129.0211 | 133.7142 | 117.3196 | 95.0729 | 145.3167 | 96.7834 | 91.423 | 79.3514 | 73.7732 | 76.6918 | 92.5703 | 110.0346
兵庫県 | 478 | 1290.0992 | 134.4588 | 136.2787 | 118.6735 | 96.0932 | 145.7275 | 101.4737 | 96.469 | 82.2672 | 82.659 | 83.5318 | 98.0204 | 114.4463
奈良県 | 109 | 1211.9488 | 124.2466 | 131.7927 | 114.9709 | 90.2221 | 139.5567 | 95.7362 | 87.9276 | 79.2935 | 71.8099 | 76.2171 | 91.9129 | 108.2625
和歌山県 | 97 | 1385.8226 | 143.4419 | 146.7881 | 122.2195 | 103.36 | 162.219 | 105.0604 | 105.2017 | 93.4208 | 83.1605 | 87.4578 | 108.3577 | 125.1352
鳥取県 | 39 | 1110.6765 | 121.0784 | 126.781 | 124.3066 | 93.7365 | 135.8044 | 96.5777 | 83.0924 | 64.8198 | 45.9372 | 45.6864 | 71.8711 | 100.985
島根県 | 20 | 1160.9845 | 126.8676 | 133.7062 | 127.6743 | 91.1273 | 139.9399 | 98.7132 | 95.8898 | 70.1552 | 45.7631 | 45.0505 | 77.3776 | 108.7199
岡山県 | 258 | 1238.8516 | 126.1378 | 128.4369 | 110.4634 | 91.2697 | 130.9329 | 99.0356 | 94.5569 | 84.0117 | 81.4882 | 84.1022 | 96.8328 | 111.5834
広島県 | 322 | 1251.4482 | 131.0804 | 129.3391 | 108.767 | 86.6396 | 139.5833 | 101.0587 | 104.1452 | 85.7865 | 76.2473 | 78.7132 | 97.0334 | 113.0545
山口県 | 227 | 1264.6709 | 133.9502 | 129.5384 | 109.9137 | 85.9701 | 133.0277 | 101.994 | 111.984 | 90.3415 | 81.7939 | 79.3573 | 94.7693 | 112.0308
徳島県 | 129 | 1358.5647 | 148.6841 | 148.6526 | 121.7818 | 97.1833 | 155.0373 | 99.5415 | 97.2725 | 87.5268 | 89.1002 | 92.4842 | 104.7748 | 116.5256
香川県 | 149 | 1308.7879 | 139.9352 | 143.3384 | 119.8643 | 96.4838 | 147.4231 | 103.1483 | 96.939 | 86.9189 | 76.3475 | 81.6983 | 98.1523 | 118.5388
愛媛県 | 191 | 1283.7168 | 137.5056 | 138.3304 | 114.6325 | 95.4282 | 146.3328 | 100.4109 | 100.5546 | 83.5537 | 74.9198 | 81.5969 | 97.092 | 113.3593
高知県 | 63 | 1284.6661 | 138.3412 | 125.0299 | 101.5737 | 91.0676 | 136.063 | 92.3654 | 103.8576 | 85.1069 | 94.3342 | 100.6126 | 104.6164 | 111.6976
福岡県 | 400 | 1258.19 | 136.6749 | 134.8555 | 117.5775 | 88.0064 | 137.753 | 102.4168 | 112.4534 | 82.3965 | 70.7459 | 68.195 | 94.9163 | 112.1989
佐賀県 | 92 | 1240.0558 | 137.3043 | 134.9357 | 111.7705 | 84.2916 | 131.3387 | 102.8084 | 113.1192 | 83.6242 | 74.1995 | 69.6219 | 89.5518 | 107.4899
長崎県 | 94 | 1218.199 | 131.2091 | 126.748 | 98.2684 | 85.9581 | 127.6275 | 96.1952 | 113.8372 | 84.9881 | 81.9485 | 75.0141 | 90.0341 | 106.3708
熊本県 | 82 | 1305.7881 | 136.9892 | 136.5854 | 101.8122 | 93.9674 | 144.137 | 105.7182 | 119.5937 | 86.9375 | 87.7915 | 87.3951 | 94.5115 | 110.3492
大分県 | 115 | 1251.2151 | 134.9152 | 127.5502 | 107.2865 | 88.1765 | 138.5879 | 98.8355 | 107.2552 | 86.259 | 84.5677 | 81.1228 | 93.2667 | 103.3919
宮崎県 | 138 | 1277.9346 | 135.668 | 122.4111 | 95.7773 | 96.6564 | 142.0849 | 92.3598 | 108.9771 | 90.7805 | 92.276 | 98.5641 | 96.1138 | 106.2658
鹿児島県 | 303 | 1261.8646 | 136.9889 | 127.0052 | 90.14 | 93.3333 | 138.7646 | 93.96 | 114.5702 | 89.3101 | 85.0232 | 90.114 | 94.2326 | 108.4224
沖縄県 | 6 | 1452.202 | 118.2909 | 130.9296 | 158.8933 | 174.6476 | 165.0614 | 131.3217 | 119.2012 | 91.167 | 64.1533 | 85.3236 | 100.0345 | 113.1778

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（創電力量)_日射区分別
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（創電力量）_日射区分別
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「PVパネル1kWあたりの月間発電量（kWh/kW・月）」の単純平均
（各月の創エネルギー量（kWh） / 対象住宅PV容量（kW））のN合計 ÷ N
都道府県 |  | （kwh/kw・年） | （kwh/kw・月） | [19 empty] | 年間日射地域区分ごとの平均値（kWh/kW・年）
| N数 | 平均値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | A1地域人数 | Ａ２地域人数 | Ａ３地域人数 | Ａ４地域人数 | Ａ５地域人数 | 年間日射地域記載なし | 地域人数合計 | 人数確認 | A1地域 | Ａ２地域 | Ａ３地域 | Ａ４地域 | Ａ５地域 | (参考)年間日射地域記載なし
北海道 | 52 | 1004.9303 | 119.8856 | 130.5019 | 112.2156 | 122.0911 | 112.252 | 85.4203 | 84.1195 | 49.3574 | 36.9546 | 23.8422 | 37.1622 | 91.1279 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | - | 989.581 | 1056.0948 | - | - | -
青森県 | 51 | 1002.3339 | 101.6423 | 126.6968 | 132.583 | 106.1764 | 114.6926 | 92.4045 | 74.9702 | 54.6922 | 29.3759 | 22.3759 | 49.4254 | 97.2988 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | - | 987.3289 | 1015.6717 | - | - | -
岩手県 | 58 | 1033.4212 | 112.1001 | 120.2706 | 129.6144 | 85.3011 | 115.7632 | 92.8508 | 76.2816 | 70.2486 | 36.1175 | 23.8466 | 61.1638 | 109.8629 | 0 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | - | 1020.2039 | 1105.3826 | - | - | -
宮城県 | 94 | 1141.2513 | 125.0091 | 126.2014 | 122.3152 | 78.289 | 123.511 | 87.0337 | 79.5307 | 81.8705 | 49.6637 | 61.3727 | 87.1932 | 119.2611 | 0 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | - | 1101.6824 | 1202.2087 | - | - | -
秋田県 | 26 | 1012.0236 | 104.6651 | 120.7915 | 136.5406 | 103.6375 | 121.8369 | 114.2019 | 75.1168 | 49.2119 | 25.2486 | 20.7761 | 44.8739 | 95.1229 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | - | 1012.0236 | - | - | - | -
山形県 | 53 | 1089.972 | 122.5844 | 140.0555 | 141.3809 | 100.6099 | 131.1282 | 107.7041 | 79.6268 | 66.9025 | 26.6237 | 17.6635 | 39.2875 | 116.4049 | 0 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | - | 1087.7523 | 1107.3597 | - | - | -
福島県 | 83 | 1166.6925 | 129.6329 | 131.7398 | 121.7086 | 83.9885 | 135.7876 | 92.3728 | 74.0979 | 77.1714 | 59.3265 | 61.6362 | 86.2258 | 113.0046 | 0 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | - | 1253.6585 | 1145.9245 | - | - | -
茨城県 | 381 | 1191.5267 | 125.7257 | 121.9064 | 108.7519 | 75.8314 | 139.0072 | 93.4505 | 70.8527 | 79.8675 | 76.4276 | 83.5588 | 106.615 | 109.5321 | 0 | 0 | 307 | 74 | 0 | 0 | 381 | 1 | - | - | 1182.1064 | 1230.6082 | - | -
栃木県 | 287 | 1188.7202 | 128.9313 | 122.22 | 106.2119 | 70.8707 | 123.273 | 90.6104 | 74.5555 | 83.2864 | 81.2237 | 84.6063 | 108.4739 | 114.4571 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 | - | - | 1188.7202 | - | - | -
群馬県 | 274 | 1259.4521 | 137.2112 | 125.2067 | 110.8911 | 78.225 | 134.5258 | 91.5331 | 81.3556 | 90.2098 | 88.8683 | 88.1075 | 112.6584 | 120.6596 | 0 | 0 | 46 | 228 | 0 | 0 | 274 | 1 | - | - | 1257.5894 | 1259.8279 | - | -
埼玉県 | 409 | 1146.7307 | 125.6826 | 119.6534 | 104.8323 | 70.2459 | 129.1927 | 83.4724 | 70.8284 | 77.8287 | 73.0275 | 77.979 | 104.1796 | 109.8082 | 0 | 0 | 392 | 17 | 0 | 0 | 409 | 1 | - | - | 1144.1524 | 1206.1824 | - | -
千葉県 | 398 | 1140.6945 | 122.9605 | 116.9012 | 104.0661 | 79.9383 | 136.158 | 88.8359 | 68.1954 | 71.9463 | 67.4276 | 77.6295 | 99.5974 | 107.0381 | 0 | 0 | 374 | 24 | 0 | 0 | 398 | 1 | - | - | 1142.0254 | 1119.9536 | - | -
東京都 | 172 | 1124.7311 | 124.7719 | 119.6813 | 101.2682 | 69.0892 | 127.1374 | 81.178 | 69.4801 | 74.283 | 70.1675 | 77.5905 | 101.6261 | 108.4578 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | - | - | 1124.7311 | - | - | -
神奈川県 | 395 | 1189.7547 | 130.6114 | 128.1582 | 108.4098 | 74.7612 | 138.9523 | 89.9902 | 74.0232 | 75.5209 | 72.2277 | 81.6562 | 104.0273 | 111.4162 | 0 | 0 | 374 | 21 | 0 | 0 | 395 | 1 | - | - | 1182.8283 | 1313.1093 | - | -
新潟県 | 84 | 1034.1654 | 106.0462 | 130.8024 | 131.0422 | 91.5746 | 128.6297 | 108.0968 | 77.4988 | 56.3132 | 31.817 | 14.5369 | 55.9408 | 101.8667 | 0 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | - | 1001.7179 | 1075.3824 | - | - | -
富山県 | 63 | 1006.4505 | 107.7386 | 128.5025 | 121.7389 | 81.1114 | 134.1638 | 101.475 | 77.5375 | 65.4863 | 31.5439 | 12.969 | 51.8973 | 92.2865 | 0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | - | 996.3772 | 1054.0699 | - | - | -
石川県 | 101 | 1087.5347 | 119.1176 | 132.0952 | 125.926 | 86.4379 | 131.022 | 100.4325 | 84.2388 | 66.3881 | 40.3122 | 34.0419 | 62.9064 | 104.6163 | 0 | 65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | - | 1092.9685 | 1077.7236 | - | - | -
福井県 | 88 | 1052.6081 | 113.4781 | 121.5023 | 120.3539 | 81.726 | 129.0162 | 97.8455 | 84.7185 | 70.6137 | 39.2731 | 30.4511 | 62.9853 | 100.6445 | 0 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | - | 1068.1348 | 1048.0414 | - | - | -
山梨県 | 109 | 1339.4152 | 145.7815 | 139.1488 | 120.8453 | 92.4177 | 142.9389 | 99.8503 | 84.141 | 93.7734 | 94.3416 | 89.4002 | 116.9179 | 119.8588 | 0 | 0 | 11 | 93 | 5 | 0 | 109 | 1 | - | - | 1130.327 | 1361.7935 | 1383.1739 | -
長野県 | 212 | 1361.402 | 148.9708 | 151.5691 | 132.0124 | 99.3125 | 146.3924 | 110.564 | 89.3309 | 94.8948 | 82.1015 | 76.647 | 103.521 | 126.0856 | 0 | 0 | 15 | 179 | 18 | 0 | 212 | 1 | - | - | 1271.0335 | 1367.6328 | 1374.7473 | -
岐阜県 | 385 | 1232.262 | 136.1227 | 131.1078 | 114.0438 | 86.0669 | 137.8515 | 98.8363 | 92.1102 | 86.6264 | 76.767 | 71.6015 | 90.5002 | 110.6276 | 0 | 0 | 25 | 360 | 0 | 0 | 385 | 1 | - | - | 1159.5529 | 1237.3112 | - | -
静岡県 | 650 | 1299.9103 | 142.9869 | 140.0092 | 112.6465 | 84.0137 | 146.5976 | 100.2145 | 88.2615 | 89.4968 | 86.5931 | 90.4906 | 105.7418 | 112.8583 | 0 | 0 | 146 | 481 | 23 | 0 | 650 | 1 | - | - | 1240.313 | 1315.1789 | 1358.9103 | -
愛知県 | 979 | 1247.1284 | 140.7495 | 136.148 | 114.4781 | 88.9409 | 140.1608 | 98.1741 | 89.7567 | 84.9322 | 76.0304 | 77.4009 | 91.6628 | 108.694 | 0 | 0 | 2 | 963 | 14 | 0 | 979 | 1 | - | - | 1246.1644 | 1245.8487 | 1335.2876 | -
三重県 | 369 | 1248.1146 | 133.6469 | 130.7546 | 113.2023 | 87.15 | 140.9211 | 94.2368 | 92.7634 | 85.0568 | 82.0861 | 83.0278 | 96.5403 | 108.7286 | 0 | 0 | 15 | 352 | 2 | 0 | 369 | 1 | - | - | 1223.7569 | 1248.2528 | 1406.4816 | -
滋賀県 | 161 | 1214.405 | 127.6061 | 127.7832 | 117.7837 | 86.8217 | 140.8554 | 97.7354 | 90.1348 | 80.516 | 71.7205 | 74.9682 | 87.464 | 111.016 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | - | - | 1214.405 | - | - | -
京都府 | 133 | 1182.5387 | 123.5086 | 127.9053 | 116.3525 | 86.5912 | 136.6981 | 96.3517 | 88.5598 | 76.2554 | 68.3983 | 69.6154 | 84.5779 | 107.7244 | 0 | 28 | 89 | 16 | 0 | 0 | 133 | 1 | - | 1056.566 | 1217.9487 | 1206.0234 | - | -
大阪府 | 386 | 1241.0721 | 129.0211 | 133.7142 | 117.3196 | 95.0729 | 145.3167 | 96.7834 | 91.423 | 79.3514 | 73.7732 | 76.6918 | 92.5703 | 110.0346 | 0 | 0 | 150 | 236 | 0 | 0 | 386 | 1 | - | - | 1237.2643 | 1243.4923 | - | -
兵庫県 | 478 | 1290.0992 | 134.4588 | 136.2787 | 118.6735 | 96.0932 | 145.7275 | 101.4737 | 96.469 | 82.2672 | 82.659 | 83.5318 | 98.0204 | 114.4463 | 0 | 18 | 76 | 381 | 3 | 0 | 478 | 1 | - | 1021.0139 | 1258.3839 | 1308.1593 | 1414.4294 | -
奈良県 | 109 | 1211.9488 | 124.2466 | 131.7927 | 114.9709 | 90.2221 | 139.5567 | 95.7362 | 87.9276 | 79.2935 | 71.8099 | 76.2171 | 91.9129 | 108.2625 | 0 | 0 | 20 | 89 | 0 | 0 | 109 | 1 | - | - | 1254.8793 | 1202.3015 | - | -
和歌山県 | 97 | 1385.8226 | 143.4419 | 146.7881 | 122.2195 | 103.36 | 162.219 | 105.0604 | 105.2017 | 93.4208 | 83.1605 | 87.4578 | 108.3577 | 125.1352 | 0 | 0 | 7 | 89 | 1 | 0 | 97 | 1 | - | - | 1321.3063 | 1391.1839 | 1360.2837 | -
鳥取県 | 39 | 1110.6765 | 121.0784 | 126.781 | 124.3066 | 93.7365 | 135.8044 | 96.5777 | 83.0924 | 64.8198 | 45.9372 | 45.6864 | 71.8711 | 100.985 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | - | 1052.5616 | 1117.3182 | - | - | -
島根県 | 20 | 1160.9845 | 126.8676 | 133.7062 | 127.6743 | 91.1273 | 139.9399 | 98.7132 | 95.8898 | 70.1552 | 45.7631 | 45.0505 | 77.3776 | 108.7199 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | - | 1107.8964 | 1166.8832 | - | - | -
岡山県 | 258 | 1238.8516 | 126.1378 | 128.4369 | 110.4634 | 91.2697 | 130.9329 | 99.0356 | 94.5569 | 84.0117 | 81.4882 | 84.1022 | 96.8328 | 111.5834 | 0 | 2 | 30 | 226 | 0 | 0 | 258 | 1 | - | 1132.5354 | 1160.8565 | 1250.1458 | - | -
広島県 | 322 | 1251.4482 | 131.0804 | 129.3391 | 108.767 | 86.6396 | 139.5833 | 101.0587 | 104.1452 | 85.7865 | 76.2473 | 78.7132 | 97.0334 | 113.0545 | 0 | 0 | 38 | 284 | 0 | 0 | 322 | 1 | - | - | 1240.8762 | 1252.8628 | - | -
山口県 | 227 | 1264.6709 | 133.9502 | 129.5384 | 109.9137 | 85.9701 | 133.0277 | 101.994 | 111.984 | 90.3415 | 81.7939 | 79.3573 | 94.7693 | 112.0308 | 0 | 0 | 6 | 221 | 0 | 0 | 227 | 1 | - | - | 1145.3105 | 1267.9114 | - | -
徳島県 | 129 | 1358.5647 | 148.6841 | 148.6526 | 121.7818 | 97.1833 | 155.0373 | 99.5415 | 97.2725 | 87.5268 | 89.1002 | 92.4842 | 104.7748 | 116.5256 | 0 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 129 | 1 | - | - | 1175.9802 | 1364.4075 | - | -
香川県 | 149 | 1308.7879 | 139.9352 | 143.3384 | 119.8643 | 96.4838 | 147.4231 | 103.1483 | 96.939 | 86.9189 | 76.3475 | 81.6983 | 98.1523 | 118.5388 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 149 | 1 | - | - | 1326.4237 | 1308.6687 | - | -
愛媛県 | 191 | 1283.7168 | 137.5056 | 138.3304 | 114.6325 | 95.4282 | 146.3328 | 100.4109 | 100.5546 | 83.5537 | 74.9198 | 81.5969 | 97.092 | 113.3593 | 0 | 0 | 28 | 163 | 0 | 0 | 191 | 1 | - | - | 1233.6472 | 1292.3177 | - | -
高知県 | 63 | 1284.6661 | 138.3412 | 125.0299 | 101.5737 | 91.0676 | 136.063 | 92.3654 | 103.8576 | 85.1069 | 94.3342 | 100.6126 | 104.6164 | 111.6976 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 63 | 1 | - | - | - | 1291.542 | 1204.9057 | -
福岡県 | 400 | 1258.19 | 136.6749 | 134.8555 | 117.5775 | 88.0064 | 137.753 | 102.4168 | 112.4534 | 82.3965 | 70.7459 | 68.195 | 94.9163 | 112.1989 | 0 | 0 | 17 | 383 | 0 | 0 | 400 | 1 | - | - | 1212.6823 | 1260.2099 | - | -
佐賀県 | 92 | 1240.0558 | 137.3043 | 134.9357 | 111.7705 | 84.2916 | 131.3387 | 102.8084 | 113.1192 | 83.6242 | 74.1995 | 69.6219 | 89.5518 | 107.4899 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 0 | 92 | 1 | - | - | 1097.186 | 1250.0234 | - | -
長崎県 | 94 | 1218.199 | 131.2091 | 126.748 | 98.2684 | 85.9581 | 127.6275 | 96.1952 | 113.8372 | 84.9881 | 81.9485 | 75.0141 | 90.0341 | 106.3708 | 0 | 0 | 33 | 61 | 0 | 0 | 94 | 1 | - | - | 1226.931 | 1213.4752 | - | -
熊本県 | 82 | 1305.7881 | 136.9892 | 136.5854 | 101.8122 | 93.9674 | 144.137 | 105.7182 | 119.5937 | 86.9375 | 87.7915 | 87.3951 | 94.5115 | 110.3492 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1 | - | - | - | 1305.7881 | - | -
大分県 | 115 | 1251.2151 | 134.9152 | 127.5502 | 107.2865 | 88.1765 | 138.5879 | 98.8355 | 107.2552 | 86.259 | 84.5677 | 81.1228 | 93.2667 | 103.3919 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 115 | 1 | - | - | 1253.9792 | 1251.0895 | - | -
宮崎県 | 138 | 1277.9346 | 135.668 | 122.4111 | 95.7773 | 96.6564 | 142.0849 | 92.3598 | 108.9771 | 90.7805 | 92.276 | 98.5641 | 96.1138 | 106.2658 | 0 | 0 | 0 | 134 | 4 | 0 | 138 | 1 | - | - | - | 1282.846 | 1113.4028 | -
鹿児島県 | 303 | 1261.8646 | 136.9889 | 127.0052 | 90.14 | 93.3333 | 138.7646 | 93.96 | 114.5702 | 89.3101 | 85.0232 | 90.114 | 94.2326 | 108.4224 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 1 | - | - | - | 1261.8646 | - | -
沖縄県 | 6 | 1452.202 | 118.2909 | 130.9296 | 158.8933 | 174.6476 | 165.0614 | 131.3217 | 119.2012 | 91.167 | 64.1533 | 85.3236 | 100.0345 | 113.1778 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | - | 1968.0063 | 1349.0411 | - | -